湖南工学院实验室安全检查表

二级单位：          （公章）           检查人：         年   月    日

| 序号 | 检查教育 |  | 检查内容 |  |  |  |  | 检查标准 |  |  |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品 |  | 有毒有害实验用品购买、领用、登记 |  |  |  |  | 是否有规程，是否落实 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验用废弃危化品处置备案 |  |  |  |  | 是否有规程，是否落实 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全制度 |  | 1、是否按规程操作仪器？ |  |  |  |  | 操作人员熟悉操作规程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、仪器设备使用登记表是否填写？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、实验室安全、卫生登记本是否填写？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、实验室工作日志是否填写？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防火措施 |  | 1、易燃品保管是否妥善？ |  |  |  |  | 有专人保管 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、防火器材是否配备有效？ |  |  |  |  | 按标准配备，有效安全、方便、道路畅道 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、消防器材放置是否合适？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、是否使用电炉烧水、做饭？ |  |  |  |  | 禁止用电炉于生活 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、各种易燃气体是否有专人保管？ |  |  |  |  | 要有专有保管 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、易燃品处是否有吸烟现象？ |  |  |  |  | 禁止吸烟 |  |  |  |  |  |
| 4 | 仪器措施 |  | 1、空调机使用是否安全？ |  |  |  |  | 安装符合要求，有专人管理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、仪器设备是否有漏电现象？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、仪器设备的开关、旋钮是否灵活？ |  |  |  |  | 操作前检查试验要灵活、有效 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、电闸保险丝是否符合规格？ |  |  |  |  | 要符合用电要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、危险仪器是否有防护措施？ |  |  |  |  | 要有防护装置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、电磁辐射的仪器是否有屏蔽？ |  |  |  |  | 要有屏蔽措施 |  |  |  |  |  |
| 5 | 环境 |  | 1、实验室安全通道是否通畅？ |  |  |  |  | 要求畅通无障碍 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、实验室内仪器、材料、工具是否整齐？是否做好防锈防潮防霉处理？ |  |  |  |  | 要摆放整齐 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、有无漏水、漏气、漏油现象？ |  |  |  |  | 无滴漏现象 |  |  |  |  |  |
| 实验室 名 称 |  |  |  |  |  | 检查地点 |  |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| 检查情况及建议： 检查人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：检查情况及建议，根据安全检查表所列检查内容填写