**湖南工学院实验室安全检查表**

二级单位： （公章） 检查人： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查教育 | 检查内容 | 检查标准 | 检查结果 |
| 1 | 危险化学品 | 有毒有害实验用品购买、领用、登记 | 是否有规程，是否落实 |  |
| 实验用废弃危化品处置备案 | 是否有规程，是否落实 |
| 2 | 安全制度 | 1、是否按规程操作仪器？ | 操作人员熟悉操作规程 |  |
| 2、仪器设备使用登记表是否填写？ |  |
| 3、实验室安全、卫生登记本是否填写？ |  |
| 4、实验室工作日志是否填写？ |  |
| 3 | 防火措施 | 1、易燃品保管是否妥善？ | 有专人保管 |  |
| 2、防火器材是否配备有效？ | 按标准配备，有效安全、方便、道路畅道 |
| 3、消防器材放置是否合适？ |  |
| 4、是否使用电炉烧水、做饭？ | 禁止用电炉于生活 |
| 5、各种易燃气体是否有专人保管？ | 要有专有保管 |
| 6、易燃品处是否有吸烟现象？ | 禁止吸烟 |
| 4 | 仪器措施 | 1、空调机使用是否安全？ | 安装符合要求，有专人管理 |  |
| 2、仪器设备是否有漏电现象？ |  |
| 3、仪器设备的开关、旋钮是否灵活？ | 操作前检查试验要灵活、有效 |
| 4、电闸保险丝是否符合规格？ | 要符合用电要求 |
| 5、危险仪器是否有防护措施？ | 要有防护装置 |
| 6、电磁辐射的仪器是否有屏蔽？ | 要有屏蔽措施 |
| 5 | 环境 | 1、实验室安全通道是否通畅？ | 要求畅通无障碍 |  |
| 2、实验室内仪器、材料、工具是否整齐？是否做好防锈防潮防霉处理？ | 要摆放整齐 |
| 3、有无漏水、漏气、漏油现象？ | 无滴漏现象 |