大型精密贵重仪器设备使用制度

- 大型精密贵重仪器设备必须由专人进行保管和使用。领用单位在设备验收前必须指定保管人和操作人。

- 操作人必须经过培训、考核后方可操作，并在使用过程中严格遵守操作规程，爱护仪器设备。

- 使用人必须严格遵守仪器操作规程，爱护仪器设备，严禁擅自拆卸或改装仪器设备。发生事故要立即报告，不得隐瞒，否则一切后果由当事人承担。

- 对大型精密贵重仪器设备的管理，要做到“三防四定”，即防尘、防潮、防震；定人保管、定室存放、定期保养、定期校验，保证仪器设备经常处于良好运行状态。

- 应定期进行通电检查，维护保养。

- 如果发生重大故障，应及时报告二级学院实验中心主任，积极组织校内外力量进行检修,做好检修记录，并将维修情况详细记录在履历书中。

- 要避免仪器设备的积压和浪费，对长期不投入使用的仪器设备，要查明原因，采取措施；对确系人为原因造成积压和浪费的，应追查责任，进行处理。

- 大型精密贵重仪器设备如因人为因素受到损坏，应迅速报告实验中心主任，并及时追查原因，做出记录，按有关规定严肃处理。

- 仪器设备必须建立完整而系统的技术档案，设备在教学实验、科学研究、对外技术服务中，必须详细填写《湖南工学院大型、精密仪器设备履历书》