《电机学》

课程编号：05310970

学    分：5.0

学    时：75（其中：讲课学时：75学时；实验学时：0 ；上机学时：0）

先修课程：高等数学、大学物理、电路基础

适用专业：电气工程及其自动化

教    材：《电机学》；胡敏强、黄学良等编著；中国电力出版社，第三版。

开课学院：电气信息工程学院

课程网站：http://kc.ujs.edu.cn/site178/

# 一、课程目标

《电机学》是电气工程及其自动化专业非常重要的专业基础课程，是联系前期课程和后继专业课程的桥梁。在学习了“电路原理”、 “大学物理”和“高等数学”等相关理论基础课之后，通过本课程的学习，使学生获得电机基本理论知识、稳态分析方法和基本实验技能，进一步培养学生分析问题与解决问题的能力，为“电机设计”、“交流调速系统”、“电力拖动基础”、“电力工程”和“电气工程数值计算”等后续专业课程做好准备，也为进一步从事电气工程专业类工作奠定基础。本课程专业理论性强，培养了学生分析问题、解决问题的能力；另外本课程与工程实际联系紧密，通过实验及实习环节，多方面接触到电机制造、工艺、发展、应用等，培养了学生查阅资料、汇总知识、提炼知识以及动手实践能力。本课程的具体目标如下：

## （一）知识方面

《电机学》课程首先介绍各种传统电机，包括变压器、感应电机、同步电机和直流电机的结构和工作原理，通过内部电磁关系分析，推导出电压、磁势、受力等平衡关系，得到电机的等效电路，再通过等效电路分析电机的各种运行特性。主要内容如下：

1.1了解电机的作用、分类，熟悉电机常用基本定律和材料；

1.2掌握电机的基本结构和工作原理；

1.3掌握空载和负载情况下电机内部磁场的分析方法；

1.4掌握电机的平衡方程和等效电路推导方法；

1.5掌握连接组别的判断步骤和方法；

1.6掌握交流电机感应电动势和磁势的分析，理解绕组系数等概念的物理意义；

1.7掌握电动机电磁转矩的表达式，理解机械特性的意义；

1.8掌握同步发电机并网运行时的功角特性，V形曲线及功率调节方法。

## （二）能力与素质方面

2.1能够理解绕组的构成原则、连接方法，画出绕组展开图；

2.2能够设计电机的空载、短路试验，测量计算电机等效电路的参数；

2.3能够利用电机等效电路，分析计算电机的运行性能，并设计试验方案进行验证；

2.4能够画出三相变压器高、低压侧的向量图，并判断出连接组别；

2.5能够根据电动机机械特性，分析电机的起动、调速、制动方法；

2.6能够计算电机的各物理量，如电压、电流、电磁转矩、功率等；

2.7能够根据电机参数变化分析内部磁场、转矩、损耗等变化，或电机工作的异常现象，分析故障原因；

2.8能够使用有限元分析软件，分析电机内部磁场分布，反电动势及转矩等参数；

2.9能够根据传统电机的分析方法，分析理解特种电机工作原理。

# 二、课程目标与专业毕业要求指标点的对应关系

本课程支持的毕业要求指标点如下：

指标点1-4.掌握电气工程专业基础知识，具有分析和解决复杂电气工程问题的初步能力。

指标点2-2. 具备对分解后的复杂电气工程问题进行表达和建模的能力。

指标点12-2. 具有终身学习的知识基础，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。

课程目标与专业毕业要求指标点的对应关系见下表：

| 毕业要求指标点 课程目标 | 指标点1-4 | 指标点2-2 | 指标点12-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1.1 | √ |  |  |
| 课程目标1.2 | √ |  |  |
| 课程目标1.3 |  | √ |  |
| 课程目标1.4 |  | √ |  |
| 课程目标1.5 | √ |  |  |
| 课程目标1.6 |  | √ |  |
| 课程目标1.7 |  | √ |  |
| 课程目标1.8 | √ |  |  |
| 课程目标2.1 | √ |  |  |
| 课程目标2.2 | √ |  |  |
| 课程目标2.3 | √ |  |  |
| 课程目标2.4 | √ |  |  |
| 课程目标2.5 | √ |  |  |
| 课程目标2.6 |  | √ |  |
| 课程目标2.7 |  |  | √ |
| 课程目标2.8 |  |  | √ |
| 课程目标2.9 |  |  | √ |

# 三、课程内容及要求

## 第一章  绪论

本章支持课程目标：1.1了解电机的作用、分类，熟悉电机常用基本定律和材料。

### （一）教学内容与教学方法

- 电机的分类；（讲授）

- 电机的磁路和磁路定律；（讲授+自主复习）

- 电机的电磁基本理论；（讲授+自主复习+练习）

- 电机的制造材料。（讲授）

### （二）知识、能力与素质等方面的基本要求

- 了解本课程的性质、研究对象与基本任务；

- 了解电机的用途，掌握电机的分类；

- 掌握磁场、磁路的相关物理量；

- 掌握磁性材料的B-H曲线和磁性材料的分类；

- 掌握铁芯损耗；

- 掌握全电流定律和磁路基本定律；

- 掌握电机的电磁基本理论；

- 了解电机的制造材料。

### （三）重点与难点

1. 重点：磁路基本概念和磁路基本定律。

2. 难点：磁路基本定律。

## 第二章  变压器

本章支持课程目标：1.2掌握电机的基本结构和工作原理；1.3掌握空载和负载情况下电机内部磁场的分析方法；1.4掌握电机的平衡方程和等效电路推导方法；1.5掌握连接组别的判断步骤和方法；2.2能够设计电机的空载、短路试验，测量计算电机等效电路的参数；2.3能够电机的等效电路，分析和计算电机的运行性能，并设计试验方案进行验证；2.4能够画出三相变压器高低压侧的向量图，并判断出连接组别；2.6能够计算电机的各物理量，如电压、电流、电磁转矩、功率等；2.7能够根据电机参数变化分析内部磁场、转矩、损耗等变化，或电机工作的异常现象，分析故障原因；2.8能够使用有限元分析软件，分析电机内部磁场分布，反电动势及转矩等参数。

### （一）教学内容与教学方法

- 电力变压器的基本结构与工作原理；（讲授）

- 变压器运行的理论分析；（讲授+自主复习）

- 标幺值概念与变压器参数测定方法；（讲授+自主复习+练习）

- 变压器的运行性能；（讲授+自主复习+练习）

- 三相变压器的磁路与连接组；（讲授+自主复习+练习）

- 三相变压器组连接法及其磁路系统对电动势波形的影响；（讲授+自主复习）

- 变压器并联运行；（讲授+自主复习+练习）

- 常用特种变压器的作用及工作原理。（讲授）

### （二）知识、能力与素质等方面的基本要求

- 掌握电力变压器的基本结构与工作原理；

- 掌握电力变压器空载和负载运行的理论分析；

- 掌握标幺值计算方法；

- 掌握变压器参数测定方法，了解变压器的运行特性分析方法与计算；

- 掌握变压器的磁路特点、绕组连接方法和连接组；

- 了解三次谐波磁通的流通情况及其对运行的影响；

- 掌握变压器并联运行的条件，熟悉并联运行时的负载分配；

- 了解自耦变压器、电流互感器和电压互感器的特点和使用方法。

### （三）重点与难点

1.重点：变压器电磁关系、等效电路；三相变压器组连接法判断；变压器并联运行负载分配。

2.难点：变压器内部电磁关系；三相变压器连接组号判别及其磁路系统对电动势波形的影响。

## 第三章  交流绕组及其电动势和磁动势

本章支持课程目标：1.6掌握交流电机感应电动势和磁势的分析，理解绕组系数等概念的物理意义；2.1能够理解绕组的构成原则、连接方法，画出绕组展开图。

### （一）教学内容与教学方法

- 交流绕组的构成原则和分类；（讲授）

- 三相双层绕组；（讲授+自主复习）

- 正弦磁场下交流绕组的感应电动势；（讲授+自主复习+练习）

- 通有正旋电流时单相绕组的磁动势；（讲授+自主复习+练习）

- 通有对称三相电流时三相绕组的磁动势；（讲授+自主复习+练习）

- 补充：空间矢量。（讲授+自主复习）

### （二）知识、能力与素质等方面的基本要求

- 结合图片，了解交流绕组的构成，特别是单层、双层叠绕组构成；

- 理解绕组系数的物理意义和计算方法，会计算绕组的感应电动势和磁势；

- 理解空间矢量的概念，各空间矢量之间的关系。

### （三）重点与难点

1.重点：绕组系数的数学表达式及物理意义；感应电动势和磁势的计算。

2.难点：磁势的分析，空间和时间矢量的理解。

## 第四章 感应电机的稳态分析

本章支持课程目标：1.2掌握电机的基本结构和工作原理；1.3掌握空载和负载情况下电机内部磁场的分析方法；1.4掌握电机的平衡方程和等效电路推导方法；1.7掌握电动机电磁转矩的表达式，理解机械特性的意义；2.2能够设计电机的空载、短路试验，测量计算电机等效电路的参数；2.3能够电机的等效电路，分析和计算电机的运行性能，并设计试验方案进行验证；2.5能够根据电动机机械特性，分析电机的起动、调速、制动方法；2.6能够计算电机的各物理量，如电压、电流、电磁转矩、功率等；2.7能够根据电机参数变化分析内部磁场、转矩、损耗等变化，或电机工作的异常现象，分析故障原因；2.8能够使用有限元分析软件，分析电机内部磁场分布，反电动势及转矩等参数；2.9能够根据传统电机的分析方法，分析理解特种电机工作原理。

### （一）教学内容与教学方法

- 感应电机的结构和运行状态；（讲授）

- 三相感应电动机的磁动势和磁场；（讲授+自主复习）

- 三相感应电动机的电压方程和等效电路；（讲授+自主复习+练习）

- 感应电动机的功率方程和转矩方程；（讲授+自主复习+练习）

- 感应电动机参数的测定；（讲授+自主复习+练习）

- 感应电动机的转矩－转差率曲线；（讲授+自主复习+练习）

- 感应电动机的工作特性；（讲授+自主复习+练习）

- 感应电动机的起动、调速和制动。（讲授+自主复习）

### （二）知识、能力与素质等方面的基本要求

- 了解感应电机结构和工作原理；

- 理解感应电机内部电磁关系、平衡方程、等效电路、向量图；

- 掌握电机参数测定和计算方法；

- 掌握电磁转矩的计算；

- 理解机械特性的意义，会利用机械特性分析电机各种运行状态；

- 了解感应电机工作特性，及起动、制动方法。

### （三）重点与难点

1.重点：由电磁关系推导出电机的等效电路；电磁转矩的计算；机械特性

2.难点：绕组折算、频率折算、机械特性

## 第五章 同步电机的稳态分析

本章支持课程目标：1.2掌握电机的基本结构和工作原理；1.3掌握空载和负载情况下电机内部磁场的分析方法；1.4掌握电机的平衡方程和等效电路推导方法；1.8掌握同步发电机并网运行时的功角特性，V形曲线及功率调节方法；2.2能够设计电机的空载、短路试验，测量计算电机等效电路的参数；2.6能够计算电机的各物理量，如电压、电流、电磁转矩、功率等；2.7能够根据电机参数变化分析内部磁场、转矩、损耗等变化，或电机工作的异常现象，分析故障原因；2.8能够使用有限元分析软件，分析电机内部磁场分布，反电动势及转矩等参数；2.9能够根据传统电机的分析方法，分析理解特种电机工作原理。

### （一）教学内容与教学方法

- 同步电机的基本结构和运行状态；（讲授）

- 空载和负载时同步发电机的磁场；（讲授+自主复习）

- 隐极同步发电机的电压方程、相量图和等效电路；（讲授+自主复习+练习）

- 凸极同步发电机的电压方程和相量图；（讲授+自主复习+练习）

- 同步发电机的功率方程和转矩方程；（讲授+自主复习+练习）

- 同步电机参数的测定；（讲授+自主复习+练习）

- 同步发电机的运行特性；（讲授）

- 同步发电机与电网的并联运行；（讲授+自主复习+练习）

- 同步电动机与同步补偿机。（讲授）

### （二）知识、能力与素质等方面的基本要求

- 结合图片，了解同步电机的基本结构和运行状态；

- 理解同步电机电磁关系、平衡方程、向量图及等效电路；

- 了解电机参数测定方法，及电机运行特性；

- 了解同步发电机并网运行的意义和方法；

- 掌握同步电机的功角特性，有功功率、无功功率的调节方法。

### （三）重点与难点

1.重点：同步电机的电枢反应，向量图和平衡方程；功角特性和并网运行有功功率和无功功率的调节。

2.难点：同步电机的电枢反应，电机参数测定；功角特性及应用。

## 第六章 直流电机

本章支持课程目标：1.2掌握电机的基本结构和工作原理；1.3掌握空载和负载情况下电机内部磁场的分析方法；1.4掌握电机的平衡方程和等效电路推导方法；1.7掌握电动机电磁转矩的表达式，理解机械特性的意义；2.1能够理解绕组的构成原则、连接方法，画出绕组展开图；2.3能够电机的等效电路，分析和计算电机的运行性能，并设计试验方案进行验证；2.5能够根据电动机机械特性，分析电机的起动、调速、制动方法；2.6能够计算电机的各物理量，如电压、电流、电磁转矩、功率等；2.7能够根据电机参数变化分析内部磁场、转矩、损耗等变化，或电机工作的异常现象，分析故障原因；2.8能够使用有限元分析软件，分析电机内部磁场分布，反电动势及转矩等参数；2.9能够根据传统电机的分析方法，分析理解特种电机工作原理。

### （一）教学内容与教学方法

- 直流电机的基本结构与工作原理；（讲授）

- 直流电枢绕组；（讲授+自主复习）

- 直流电机的磁场和电枢反应；（讲授+自主复习+练习）

- 电枢绕组的电压平衡方程式及功率平衡方程式；（讲授+自主复习+练习）

- 电枢绕组的电磁转矩及转矩方程式；（讲授+自主复习+练习）

- 直流发电机的运行特性；（讲授+自主复习+练习）

- 直流电动机的机械特性及工作特性；（讲授+自主复习+练习）

- 直流电动机的起动、调速及制动。（讲授）

### （二）知识、能力与素质等方面的基本要求

- 掌握直流电机的结构和工作原理，了解直流电机的绕组特点；

- 理解空载及负载时的电磁关系，掌握电枢反应对直流电机运行的影响；

- 掌握电枢绕组的电动势计算方法、电压平衡方程式和功率平衡方程式；

- 掌握电枢绕组的电磁转矩计算方法和转矩平衡方程式；

- 掌握直流发电机的自励条件和工作特征，了解励磁方式对工作特性的影响；

- 掌握直流电动机的工作特性和机械特性；

- 熟悉直流电机起动和调速方法，了解制动概念；

- 了解直流电机的换向过程；

### （三）重点与难点

1.重点：直流电机的磁场和电枢反应；电枢绕组的感应电动势与电磁转矩计算；直流发电机的运行特性；直流电动机的机械特性和工作特性。

2.难点：直流电机的磁场和电枢反应；直流电动机的机械特性和工作特性。

# 四、学时分配及教学方法及对指标点的支撑

| 章 （按序填写） | 学时分配 |  |  |  | 教学方法 | 对课程目标 的支持 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 |  |  |
| 第一章 绪论 | 4 |  |  | 2 | 讲授+自主复习+练习 | 1.1 |
| 第二章 变压器 | 16 | 7 |  | 8 | 讲授+自主复习+练习 | 1.2，1.3，1.4，1.5， 2.2，2-3，2.4，2.6， 2.7，2.8 |
| 第三章 交流绕组及其电动势 和磁动势 | 8 |  |  | 4 | 讲授+自主复习+练习 | 1.6，2.1 |
| 第四章 感应电机的稳态分析 | 16 | 4 |  | 8 | 讲授+自主复习+练习 | 1.2，1.3，1.4，1.7， 2.2，2.3，2.5，2.6， 2.7，2.8，2.9 |
| 第五章 同步电机的稳态分析 | 17 |  |  | 8 | 讲授+自主复习+练习 | 1.2，1.3，1.4，1.8， 2.2，2.6，2.7，2.8， 2.9 |
| 第六章 直流电机 | 14 | 4 |  | 7 | 讲授+自主复习+练习 | 1.2，1.3，1.4，1.7， 2.1，2.3，2.5，2.6， 2.7，2.8，2.9 |
| 合计 | 75 | 15 |  | 37 |  |  |

# 五、本课程开设的实验项目与其它教学活动

（一）电机学实验（单开课程，见电机学实验教学大纲）

（二）电机电器实习（单开课程，见电机电器实习教学大纲）

（三）其它教学活动

本课程每章节均有平时作业，每次作业按五分制评分，按20%计入课程总成绩。

# 六、课程考核与毕业要求达成度计算

## （一）考核方式

本课程考核方式包括期末考试、平时上课到课情况及作业情况，实验课单开课程，不再计入电机学成绩。期末考试采用闭卷笔试。

| 考核方式或途径 | 考核要求 | 考核权重 | 对指标点支持 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 到课情况及课堂表现 | (1) 课堂到课及听课情况；(2) 课堂随机提问；(3) 课堂小作业。考核学生课堂的听课效果，督促学生按时上课，课堂认真听讲。 | 10% | 1-4，2-2，12-2 |  |
| 作业 | 每章节有思考题和习题，考核学生对每节课知识点的复习、理解和掌握度。 | 20% | 1-4，2-2，12-2 |  |
| 期末考试 | 试卷题型可能有填空选择题、名词解释、画图题、思考分析题、计算题。考试内容涵盖变压器、交流电机基础，感应电机、同步电机和直流电机。 | 70% | 1-4，2-2，12-2 |  |

注：本课程针对电气工程及其自动化专业大二学生。

## （二）本课程毕业要求达成度计算

1. 总评成绩计算方法：Error: Reference source not found

# 七、参考书目及学习资料

- 《电机学》胡敏强 黄学良等编著 中国电力出版社2014第三版

- 《电机学习题解集》胡虔生编著 中国电力出版社2010第二版

- 《电机学试题分析与习题》胡虔生编著 中国电力出版社2002第一版

- 《电机学》孙旭东 王善铭编著 清华大学出版社2006

- 《电机学习题精解》孙旭东 杨乐梅编著 科学出版社 2014第三版

- 《电机学习题与题解》孙旭东 冯大钧编著 科学出版社2007第二版

# 八、大纲说明

1. 本课程采用多媒体和传统相结合的教学方式，建议采用讲授、讨论相结合，多种教学手段综合运用。

2. 为加深学生对所学内容的理解和掌握，本课程作业量比较大，但由于课时限制，无法在课堂上完成作业的讲解，建议使用网络平台，加强与学生的联系。

制定人：

审定人：

批准人：

201年5月18日